现场勘查记录表                               

	客户名称
	中国石化销售股份有限公司云南昭通彝良洛旺加油站

	项目名称
	中国石化销售股份有限公司云南昭通彝良洛旺加油站安全现状评价

	单位或项目地址
	云南省昭通市彝良县洛旺乡文明路

	现场勘查记录

	序号
	勘察场所或装置
	序号
	勘察场所或装置

	1
	项目选址所在地
	3
	项目周边环境

	2
	项目前期资料
	4
	其他需了解的内容

	勘察意见
	1.液位仪故障；2.未设置不间断供电电源；3.发电机排烟管管口未安装阻火器；4.绝缘靴和绝缘手套未定期检定；5.油罐防渗检测管道未规范设置（盖封）；6.双层管道渗漏检测仪未设置；7.减速带损坏；8.排湿风机未正常工作。

	现场勘查人员签字
	李临军、马殿金

	被评价单位对勘察事实确认
	   签名或盖章：孙帮杰                                           2026年1月14日


注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页
